| Insegnamento: TERMOFISICA DELL’EDIFICIO |  |
| --- | --- |
| Settore Scientifico Disciplinare: ING-IND/11 |  |
| Collocazione: II ANNO, 3° PERIODO | CFU: 4 |
| Propedeuticità: FISICA TECNICA |  |
| Obiettivi del corso: Attraverso l’illustrazione delle problematiche termo-igrometriche negli edifici si forniscono gli elementi di base degli impianti di climatizzazione invernali. |  |
| Argomenti delle lezioni: - La radiazione solare e l’involucro edilizio: La radiazione solare al suolo. Diagramma delle traiettorie solari. Orientazione dell’edificio. Proprietà ottiche dei materiali opachi e trasparenti. La trasmissione della radiazione solare attraverso le pareti vetrate. Guadagno solare. - Benessere termoigrometrico all’interno degli ambienti: Scambi termici tra il corpo umano e l’ambiente. Parametri termici negli ambienti confinati. Teoria del benessere termoigrimetrico di Fanger. Indici di comfort. - Caratteristiche energetiche degli edifici: Il clima esterno. Scambi termici attraverso l’involucro edilizio. Convezione. Irraggiamento nella banda solare e infrarossa. Scambi conduttivi nelle pareti. Ponti termici. Metodi di isolamento dell’involucro edilizio. - Riscaldamento invernale: Il sistema edificio impianto. Fabbisogni energetici mensili e stagionali. Energia dispersa per trasmissione e ventilazione. Apporti gratuiti. Fabbisogno energetico normalizzato. Requisiti progettuali richiesti dalla legge n. 10 del 1991. Dimensionamento reti di distribuzione della portata. Corpi scaldanti. Generatori di calore. - Verifiche termoigrometriche nelle pareti: Miscele aria-vapore d’acqua. Scambi di massa attraverso le pareti. Tasso minimo di rinnovo dell’aria. Condensazione superficiale e interstiziale. Barriere al vapore. Progetto termoigrometrico delle pareti e metodi di verifica. |  |
| Argomenti delle esercitazioni: Calcolo di un impianto di riscaldamento monofamiliare redatto secondo le norme di legge vigenti. |  |
| Argomenti delle attività di laboratorio: |  |
| Modalità di svolgimento delle lezioni: Frontali in aula con l’ausilio di trasparenze. | N. ore: 24 |
| Modalità di svolgimento delle esercitazioni: In aula con l’ausilio del computer per il progetto di un impianto semplice di riscaldamento invernale. | N. ore: 14 |
| Modalità di svolgimento delle attività di laboratorio: | N. ore: 0 |
| Modalità di svolgimento dell’esame: Esame individuale orale. |  |
| Sussidi didattici: Libri di testo di termofisica dell’edificio e di ingegneria solare. |  |