| Insegnamento: TEORIA E PROGETTO DELLE COSTRUZIONI IN ACCIAIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Settore Scientifico Disciplinare: ICAR/09 |  |  |
| Collocazione: II ANNO, 1° SEMESTRE (Condivisione con Ingegneria Edile) | CFU: 6 |  |
| Obiettivi del corso: Il corso fornisce i fondamenti teorici ed i riferimenti tecnici e normativi necessari per la progettazione e la realizzazione delle costruzioni in acciaio. Vengono trattati i problemi base del calcolo e della progettazione delle strutture in acciaio comuni a tutte le tipologie strutturali e particolare attenzione viene rivolta alla progettazione di organismi strutturali da destinare a edifici industriali monopiano e a edifici multipiano. E’ prevista l’elaborazione da parte degli allievi di elaborati progettuali con calcoli e disegni esecutivi, compresi i particolari costruttivi. |  |  |
| Argomenti delle lezioni: 1. Principi generali sulle costruzioni in acciaio. Sistemi strutturali: aspetti generali. Organismi strutturali in acciaio e tipologie costruttive 2. Il materiale. Tecnologia di produzione, forme e tipologie di profilati metallici. Proprietà meccaniche degli acciai da carpenteria. Prove di laboratorio. Controllo di qualità degli acciai. 3. Le azioni sulle costruzioni. Tipologia e classificazione delle azioni. Valori caratteristici e di calcolo delle azioni. Combinazioni di azioni. 4. Elementi di sicurezza strutturale nelle costruzioni in acciaio. Affidabilità strutturale e misura della sicurezza. Metodi semiprobabilistici: stato limite di esercizio e stato limite ultimo delle strutture in acciaio. 5. Unioni tra elementi strutturali in acciaio 5.1. Unioni saldate: tecnologia e procedimenti di saldatura. Tipologia delle unioni saldate. Effetti delle caratteristiche della sollecitazione e verifiche di resistenza delle uninoni sladate. 5.2. Unioni bullonate: tipologie e tecnologia delle unioni bullonate e chiodate. Unioni a taglio,trazione, trazione e taglio. Effetti delle caratteristiche della sollecitazione e verifiche di resistenza delle unioni bullonate. 6. Collegamenti. Tipologie. Calcolo e verifica dei giunti tesi, compressi ed inflessi. Collegamenti trave- colonna. 7. Resistenza degli elementi strutturali in acciaio. 7.1. Stato limite di esercizio: influenza delle deformazioni, deformabilità delle travi a parete piena e reticolari, limiti di deformabilità. 7.2. Stato limite elastico: stato limite elastico per trazione, compressione, flessione, presso e tensoflessione, taglio, torsione pura e torsione non uniforme (flessotorsione) 7.3. Stato limite plastico: stato limite per sforzo normale centrato, flessione retta, taglio e torsione. Interazione tra le caratteristiche della sollecitazione: domini di plasticizzazione. 8. Stabilità degli elementi strutturali. Instabilità nelle aste compresse ad anima piena e reticolare. Instabilità flessotorsionale delle aste inflesse. Instabilità di aste pressoinflesse. Instabilità locale: imbozzamento delle anime di travi a parete piena. 9. Organismi strutturali in acciaio 9.1. Edifici industriali monopiano: tipologie. Modello globale tipico: controventi di falda e di parete; travature reticolari, arcarecci e coperture; vie di corsa per carriponte; pilastri e collegamenti con le fondazioni; tamponamenti. 9.2. Edifici multipiano: tipologie e criteri generali di progettazione. I principali schemi strutturali. Solai metallici: tipologie costruttive e calcolo statico. Impalcato tipo: travi, pilastri, controventi di piano. Controventi verticali. 9.3. Edifici alti: tipologie e modelli di calcolo. Ripartizione delle azioni laterali: sistemi accoppiati telaio-parete in c.a.e telaio-controvento. |  |  |
| Argomenti delle esercitazioni: Esercizi di supporto agli argomenti sviluppati nelle lezioni. Redazione completa di progetti di sistemi strutturali sino al particolare costruttivo. |  |  |
| Argomenti delle attività di laboratorio: Analisi strutturale mediante l’impiego di programmi di calcolo automatico. |  |  |
| Modalità di svolgimento delle lezioni: Lezioni frontali in aula. |  | N. ore: 35 |
| Modalità di svolgimento delle esercitazioni: Esercitazioni numeriche in aula. |  | N. ore: 15 |
| Modalità di svolgimento delle attività di laboratorio: Le attività di laboratorio previste devono svolgersi presso il laboratorio di calcolo automatico con l’ausilio dei programmi di calcolo automatico esistenti. |  | N. ore: 15 |
| Modalità di svolgimento dell’esame: L’esame verrà svolto attraverso una discussione sugli elaborati progettuali redatti dall’allievo ed una prova orale sugli argomenti trattati durante il corso. |  |  |
| Sussidi didattici: G. Ballio, F. Mazzolani, Strutture in acciao, ed. Hoepli; P. Pozzati, Teoria e tecnica delle strutture, ed. UTET, voll. 1,2,3; G. Ceradini, Plasticità, ed. CISIA; Normative tecniche. Monografie e manuali ex-Italsider |  |  |