| Insegnamento: IMPIANTI SPECIALI IDRAULICI |
| --- |
| Settore Scientifico Disciplinare: ICAR/02 |
| Collocazione: II ANNO, 2° SEMESTRE (Condivisione con Ingegneria Civile) | CFU: 6 |
| Obiettivi del corso: Progettazione di impianti idrico-sanitari per edifici residenziali. |
| Argomenti delle lezioni: Alimentazione e qualità dell’acqua. Consumi medi. Portate minime per rubinetti di erogazione. Trattamento dell’acqua potabile. Tubazioni e accessori. Calcolo delle reti di distribuzione. Materiali per reti di distribuzione d’acqua. Autoclavi. Reti idriche di alimentazione impianti di estinzione incendi. |
| Argomenti delle esercitazioni: Calcolo della portata massima contemporanea. Calcolo delle perdite di carico nelle reti di distribuzione. Dimensionamento delle reti. Dimensionamento di apparecchi sanitari. Esempi di dimensionamento di una rete di idranti. |
| Argomenti delle attività di laboratorio: |
| Modalità di svolgimento delle lezioni: Didattica frontale di tipo tradizionale. | N. ore: 42 |
| Modalità di svolgimento delle esercitazioni: In aula e in parte in autonomia con l’ausilio del computer. | N. ore: 12 |
| Modalità di svolgimento delle attività di laboratorio: | N. ore: 0 |
| Modalità di svolgimento dell’esame: Prova scritta e orale. |
| Sussidi didattici: Saranno indicati nel corso delle lezioni. |