| Insegnamento: IMPIANTI SPECIALI IDRAULICI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Settore Scientifico Disciplinare: ICAR/02 |  |  |
| Collocazione: II ANNO, 2° SEMESTRE (Condivisione con Ingegneria Civile) | CFU: 6 |  |
| Obiettivi del corso: Progettazione di impianti idrico-sanitari per edifici residenziali. |  |  |
| Argomenti delle lezioni: - Alimentazione e qualità dell’acqua. - Consumi medi. - Portate minime per rubinetti di erogazione. - Trattamento dell’acqua potabile. - Tubazioni e accessori. - Calcolo delle reti di distribuzione. - Materiali per reti di distribuzione d’acqua. - Autoclavi. - Reti idriche di alimentazione impianti di estinzione incendi. |  |  |
| Argomenti delle esercitazioni: - Calcolo della portata massima contemporanea. - Calcolo delle perdite di carico nelle reti di distribuzione. - Dimensionamento delle reti. - Dimensionamento di apparecchi sanitari. - Esempi di dimensionamento di una rete di idranti. |  |  |
| Argomenti delle attività di laboratorio: |  |  |
| Modalità di svolgimento delle lezioni: Didattica frontale di tipo tradizionale. |  | N. ore: 42 |
| Modalità di svolgimento delle esercitazioni: In aula e in parte in autonomia con l’ausilio del computer. |  | N. ore: 12 |
| Modalità di svolgimento delle attività di laboratorio: |  | N. ore: 0 |
| Modalità di svolgimento dell’esame: Prova scritta e orale. |  |  |
| Sussidi didattici: Saranno indicati nel corso delle lezioni. |  |  |