| Dipartimento: INGEGNERIA CIVILE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Corso di Laurea Magistrale: INGEGNERIA CIVILE |  |  |  |
| Classe di Laurea: LM-23 INGEGNERIA CIVILE |  |  |  |
| Indirizzo Internet Corso di Studio: www.ingegneriacivile.unical.it/civilemagistrale |  |  |  |
| Titolo dell’unità formativa: CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI |  |  |  |
| Codice dell’unità formativa (GISS): 27000229 |  |  |  |
| Condivisione: NESSUNA |  |  |  |
| Indirizzo: EDILE |  |  |  |
| Articolazione in moduli: NESSUNA |  |  |  |
| Settore Scientifico Disciplinare: ING-IND/11 |  |  |  |
| Docente responsabile: SABATO ADOLFO |  | www.ingegneriacivile.unical.it/persone |  |
| Posizione docente responsabile: PROFESSORE ASSOCIATO - UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA |  |  |  |
| Numero crediti formativi universitari CFU erogati: 6 |  |  |  |
| Ore riservate attività didattiche assistite: 51 |  |  |  |
| Ore riservate studio individuale: 99 |  |  |  |
| Organizzazione della didattica: |  |  | Ore di lezioni frontali: 32 |
|  |  |  | Ore esercitazioni: 19 |
| Tipologia di unità formativa: ATTIVITÀ FORMATIVA A SCELTA |  |  |  |
| Tipo di unità formativa: A SCELTA |  |  |  |
| Lingua di insegnamento: ITALIANO |  |  |  |
| Anno/Semestre dell’unità formativa: II ANNO, 2° SEMESTRE |  |  |  |
| Periodo: dal 03/03/2014 al 14/06/2014 |  |  |  |
| Prerequisiti: NESSUNO |  |  |  |
| Obiettivi formativi (risultati d’apprendimento previsti e competenze da acquisire): il corso ha l’obiettivo di fornire le conoscenze relative alla climatizzazione degli edifici. |  |  |  |
| Contenuti del corso/programma Argomenti delle lezioni: 1. Miscele di aria e di vapor d’acqua. Grandezze fondamentali. Equazioni di stato. Grandezze e diagrammi termodinamici. Diagramma di Mollier dell’aria umida. Diagramma ASHRAE. Trasformazioni elementari. Raffreddamento e riscaldamento isotitolo. Mescolamento adiabatico. Deumidificazione. Umidificazione adiabatica ed umidificazione isoterma. 2. Principi di fisiologia, comfort termoigrometrico e salubrità degli ambienti Scambi termici fra corpo umano ed ambiente. Metabolismo durante il riposo, il lavoro e l'esercizio fisico. Indici ambientali. Valutazione previsionale del comfort termico. Equazione del comfort di Fanger. Voto medio previsto (PMV). Percentuale prevista di insoddisfatti (PPD). Disagio localizzato. I contaminanti dell'aria e la salute. La qualità e la circolazione dell'aria. Consumo di ossigeno. Inquinanti dell'aria interna. La filtrazione dell'aria: filtri per unità di trattamento aria, filtri per sistemi di ventilazione, filtri assoluti. 3. Climatizzazione degli edifici Generalità e concetti fondamentali. Carichi termoigrometrici nel funzionamento invernale. Riscaldamento intermittente delle strutture. Carichi termoigrometrici nel funzionamento estivo. Impianti di climatizzazione. Impianti centralizzati. Impianti a sola aria. Impianti a singola zona e impianti multizona. Impianti a volume variabile (VAV). Impianti misti acqua-aria. Equazioni generali del moto del fluido. Impianti con apparecchiature ad espansione diretta. Impianti a flusso di refrigerante variabile (VRF). 4. Moto dei fluidi, pompe e dimensionamento di tubazioni, ventilatori e condotti. Nozioni di base del moto dei fluidi. Pompe centrifughe. Progettazione della rete di distribuzione dell’acqua. Bilanciamento della rete di distribuzione dell’acqua. Moto dell’aria e comfort. Progettazione della rete di distribuzione dell'aria. Moto dell'aria nei condotti e nei raccordi. Ventilatori. Bilanciamento della rete di distribuzione dell’aria. 5. Il ciclo frigorifero e le macchine per la sua realizzazione Richiami di termodinamica. Il ciclo frigorifero a compressione di vapore. Il ciclo frigorifero a compressione di vapore funzionante come pompa di calore. Ciclo frigorifero ad assorbimento. Proprietà e processi di mischie binarie omogenee. Ciclo frigorifero ad ammoniaca. Ciclo frigorifero a bromuro di litio. Apparecchiature per i cicli frigoriferi a compressione di vapore. I compressori: compressori alternativi, compressori rotativi, compressori a vite, compressori a palette, compressore scroll, compressori centrifughi. Il condensatore. L'evaporatore. La valvola di espansione. La regolazione degli impianti di refrigerazione. Inverter. Fluidi frigorigeni. Classificazione e composizione dei fluidi frigorigeni. Trasferimento di massa e di energia per contatto diretto. Relazione di base per il lavatore d'aria. Deumidificazione per iniezione. Torri di raffreddamento. 6. Regolazione degli impianti. Grandezze fondamentali del processo di regolazione. Sistemi ad azione discontinua. Sistemi ad azione continua. Regolazione P, I, PI, PID. Sistemi analogici e sistemi digitali. Valvole ed apparecchiature di campo Scambiatori di calore: regolazione a portata costante e regolazione a temperatura costante. Regolazione delle sezioni di umidificazione. Regolazione in sequenza delle unità di trattamento dell’aria. Argomenti delle esercitazioni: Esercitazioni sugli argomenti delle lezioni. |  |  |  |
| Modalità di frequenza: Obbligatoria |  |  |  |
| Modalità di erogazione: Frontale |  |  |  |
| Metodi di verifica dell’apprendimento: Orale, previa verifica del progetto redatto dallo studente. |  |  |  |
| Letture consigliate o richieste: A. Sabato - Lezioni di impianti tecnici – Vol. II “Impianti di climatizzazione”. http://icampus.ingegneriacivile.unical.it |  |  |  |
| Metodologie didattiche: lezioni frontali, esercitazioni, elaborati progettuali, prove di laboratorio. |  |  |  |
| Orario e aule lezioni: | www.ingegneriacivile.unical.it/civilemagistrale |  |  |
| Calendario prove valutazione: |  |  |  |